## 工事写真集
工 事 写 真 集
申 請 者 名：
設 置 場 所：
| 工 期： |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
施 工 業 者 名：
浄化槽設備士名：
写真（1）【着工前】
※ 浄化槽設備士が浄化槽工事業者登録票を持っているところ。
※ 施工位置及び全景が把握できること。
写真（2）【栗石基礎工】
※ 基礎厚150㎜が確認できること。
写真（3）【配筋工】ピッチと長さが確認できる写真
※ 配筋全景が確認できること。
※ 鉄筋被り（スペーサー等）が確認できること。
写真（4）【コンクリート打設状況】
※ 鉄筋が確認できること。
写真（5）【コンクリート基礎工】
※ 全景及び基礎厚 100㎜・150㎜が確認できること。
写真（6－1）【据付工】
※ 浄化槽の形式及び据付機械が確認できること。
写真（6－2）【据付工】
※ 浄化槽設備士が水張りし、水平を確認していること。
写真（7－1）【柱筋】
※ 全体本数（フープ筋含む）が確認できること。
写真（7－2）【柱筋】
※ フープ筋ピッチが確認できること。
写真（8）【埋戻工】
※ 埋戻し完了で浄化槽埋設状況が全景的に把握できること。
写真（9－1）【スラブ配筋工】
※ 配筋全景が確認できること。
※ 鉄筋被り（スペーサー等）が確認できること。
写真（9－2）【スラブコンクリート工】
※ 全景及びスラブ厚 100㎜・150㎜が確認できること。
写真（10）【嵩上げ状況】
※ 嵩上げ高が確認できること。
（嵩上げ高30㎝以下、維持管理作業に支障がないよう極力低くすること。）
写真（11）【ブロワー設置状況】
※ 接地工事（アース）が必要な場合は、確認できること。
写真（12）【建物から浄化槽の距離】
※ 建物の壁から浄化槽の距離
写真（13）【竣工】
※ 浄化槽設備士が入っていること。
※ 浄化槽設置が確認できること。
写真（14－1）【その他】
※ 工事で必要な写真または、指摘事項写真
写真（14－2）【その他】
※ 工事で必要な写真または、指摘事項写真